**Технические характеристики лампы КГ 220-1000-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Мощность ламп, Вт** | **Цоколь** | **Световой поток, лм** | **Цветовая температура, К** | **D, мм** | **C, мм** | **Срок службы** |
| КГ 220-1000-4 | 1000 | R7S | 26000 | 3200 | 11 | 180 | 420 часов |